ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ.

Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести

к пожару, гибели людей и животных. Поэтому  необходимо содержать свои электроустановки  в

исправном состоянии и периодически проводить их проверку и испытания.

Для проведения электрофизических измерений, а также производства ремонтных работ можно обратиться в Глусский район электрических сетей (РЭС)  или другую специализированную организацию. Не доверяйте делать электропроводку в доме, сарае и других помещениях неспециалистам - электрикам.

Неправильно выполненная электропроводка - это источник несчастных случаев и пожаров.

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения короткого замыкания

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

-  закрашивать, белить и заклеивать обоями электрическую проводку;

- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;

- заменять заводские предохранители нестандартными (самодельными) предохранителями (жучками);

- допускать соприкосновения проводов с проводами радиотрансляции, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией:

- не прикасайтесь к оборванным, лежащим проводам линий электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе  8  метров;

- не устраивайте временные электропроводки;

- не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами и  электроинструментом;

- не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, патронам и заземленным металлическим предметам (например: батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т.д.);

- не сооружайте под воздушными линиями электропередачи постройки, не складируйте материалы, сено, солому, не устраивайте радио- или телевизионные антенны, не устраивайте стоянки автомашин и др.;

- не пользуйтесь включенными в сеть переносными электроприборами и электролампами в сырых помещениях: сараях, ванных, уборных, подвалах, погребах, банях или других помещениях с земляными полами; и вне помещений — в садах, огородах;

- не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками без защитных крышек, не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой. При замене или чистке ламп их необходимо отключать;

- не заполняйте водой из водопроводного крана включенные в электрическую сеть кофейники, электрочайники и т.д.;

- постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, предохранительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы  включаются в электросеть;

- не прикасайтесь к проводам воздушных линий электропередачи при обрезке деревьев или при снятии фруктов;

- не влезайте на опоры, не допускайте игр под воздушными линиями электропередачи, не запускайте воздушных змеев, не производите набросы на провода проволоки и других предметов;

- не заходите за ограждения трансформаторных подстанций, в подстанции и на строительные площадки;

- не открывайте дверцы  распределительных устройств в подъездах  жилых домов и лестничных площадок.

Помните!

Cоблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким!

Глусская РЭИ. Филиал «Энергонадзора» РУП «Могилевэнерго»