**ПАМЯТКА**

**о теплоснабжении участков для голосования**

Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения участков для голосования и иных объектов, задействованных в мероприятии необходимо:

1. Обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение объектов, задействованных в мероприятии, с температурой теплоносителя согласно утвержденного температурного графика.

2. Обеспечить контроль за состоянием и режимами работы тепловых сетей, систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и водоснабжения теплоисточников.

3. Обеспечить аварийные бригады необходимым запасом материалов, запасных частей, техникой, ГСМ и оперативное устранение повреждений в системах теплоснабжения.

4. Обеспечить готовность систем топливоподачи и оборудования теплоисточников к сжиганию резервного топлива, необходимый запас воды для подпитки тепловых сетей.

5. Провести целевой инструктаж персонала по действиям при возникновении аварийных ситуаций.

6. Обеспечить в котельных, ЦТП и ИТП выдерживание положительных температур воздуха, необходимых для нормальной работы оборудования и трубопроводов.

7. Проверить исправность резервных линий электроснабжения котельных, обеспечить их готовность к включению под нагрузку.

8. Обеспечить исправность резервного насосного оборудования в котельных, ЦТП и ИТП.

9. Обеспечить исправность средств связи персонала с диспетчерскими службами.

10. Запретить все оперативные переключения и работы (включая земляные) в тепловых сетях за исключением аварийно-восстановительных.

11. Организовать дежурство ответственных работников эксплуатационных служб.

12. Обеспечить соблюдение мер безопасности при выполнении работ в сложных метеорологических условиях.

 Глусская районная энергогазинспекция