Подготовка к отопительному сезону теплоисточников Глусского района

По заявлению субъектов промышленной безопасности Глусского района (Глусское УКП «Жилкомхоз», ГЛУ «Глусский лесхоз») проведено обследование котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г. Обследовано 15 котельных.

Котельные отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, административные и производственные помещения.

В ходе обследования проверено:

наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности или договора со специализированной организацией;

наличие приказов о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;

техническое состояние основного, вспомогательного оборудования котельных, включая исправность резервного оборудования;

проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;

организация работы с персоналом котельной или персоналом диспетчерского пульта (для котельных, работающих в автоматическом режиме) по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной.

наличие договора в области аварийно-диспетчерского обеспечения с газоснабжающей организацией;

наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств молниезащиты.

По результатам мероприятия все предъявленные котельные соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027гг.

Государственный инспектор

Бобруйского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Вожик М.И., 225 72 70 23